Опросный лист для заказа КТП наружной установки

| Параметры подстанции |
| --- |
| Тип подстанции | Мачтовая | Столбовая | Киосковая | Блочная сендвич бетон |
| Вид подстанции | Тупиковая | Проходная |
| Мощность подстанции, кВА | 25 ⁭ 40 ⁭ 63 ⁭ 100 ⁭ 160 ⁭ 250 ⁭ 400 ⁭ 630 ⁭ 1000 ⁭1600 2500 |
| Класс напряжения на стороне ВН | 6 кВ ⁭ 6,3 кВ ⁭ 10 кВ ⁭ 10,5 кВ ⁭ |
| Исполнение ввода УВН | Воздушный ⁭ Кабельный ⁭ |
| Исполнение вывода УВН | Воздушный ⁭ Кабельный ⁭ |
| Защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений на стороне ВН | ОПН РВО Нет |
| Вид коммутационного аппарата на стороне ВН | РВЗ ВНР ВНА ВВ ВЭ |
| Устройство релейной защиты Трансформаторы тока |  |
| Трансформатор собственных нужд | Да Нет |
| Наличие секционирования на стороне ВН | Да Нет |
| Наличие силового трансформатора | Да Нет |
| Количество трансформаторов |  |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ ТСЛ ТСЗ |
| Группа соединения трансформатора | У/Ун–0 Д/Ун–11 Z/Ун–11 |
| Защита трансформатора | ПКТ-101 ⁭ ⁭ ⁭ | ПКТ-102 | ПКТ-103 |
|  | Iном= |
| Исполнение вывода РУНН | Воздушный ⁭ Кабельный ⁭ |
| Защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений на стороне НН | ОПН Нет |
| Наличие коммутационного аппарата на вводе РУНН Тип, номинальная мощность | Рубильник | Автомат | Рубильник + Автомат |
|  | ⁭Указать тип и номинальную мощность _______________________________________________________ |
| Способ выполнения силовых цепей РУНН | Неизолированными шинами ⁭ | Изолированными проводами |
| Количество отходящих фидеров РУНН (указать цифрой) |  |
| Тип выключателей отходящих фидеров РУНН | ВА ⁭ А37 ⁭ АЕ ⁭ АвМ ⁭ |
| Трансформаторы тока Т-0,66 ⁭ ТШ-0,66 ⁭ ТШП-0,66 ⁭ | 50/5-25 кВА⁭ 75/5-40 кВА⁭ 100/5-63 кВА⁭ 150/5-100кВА⁭ 300/5-160 кВА⁭ 400/5-250 кВА⁭ 600/5-400кВА⁭ 1000/5-630кВА⁭ 2000/5-1000 кВА⁭ Если иное – указать |
| Наличие | Амперметры + Вольтметр Нет⁭ |
| Наличие секционирования на стороне НН | Да Нет |
| Наличие АВР на стороне НН | Да Нет |
| Способ выполнения нейтрали на стороне НН | Глухозаземленная ⁭ Изолированная |
| Учет электрической энергии | На стороне ВН | ⁭На стороне НН | Без учета |
| Тип прибора учета |  |
| Линия уличного освещения Наличие фотореле (указать номинальный ток) Наличие учета | Да Нет |
|  | Iном=_________ Нет |
|  | Да Нет |
| Количество КТП (указать цифрой) |  |

Данные отходящих линий

| Отходящие линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о заказчике |
| Организация: |  |
| Контактное лицо (ФИО, подпись): |  |
| Телефон, факс, e-mail: |  |